## uncertainties
Name | t1_0_re
Value | ureal(2.1318052566060859806138e-07,1.9579957694170400344184e-08,11.2,label='t1_0_re')
Name | Uncertainty contribution
ct_stability_re | 1.7e-08
burden1 | 8.7404e-09
burden2 | 3.8372e-09
common mode | 1.6009e-09
X V 1.2493284702 | 8.324e-10
Name | t2_0_re
Value | ureal(2.0302131131782356199058e-07,2.7564372297005840193572e-08,22.1,label='t2_0_re')
Name | Uncertainty contribution
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
burden1 | 8.7404e-09
burden1 | 8.3239e-09
burden2 | 3.8372e-09
burden2 | 3.6544e-09
sp_cap | 2.1614e-09
common mode | 1.6009e-09
X V 1.2493284702 | 8.324e-10
sp_mag | 3.2381e-10
Name | t3_0_re
Value | ureal(3.0652919430923179106854e-07,4.5076333633087270725513e-08,59.2,label='t3_0_re')
Name | Uncertainty contribution
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
burden1 | 1.2568e-08
sp_mag | 9.8427e-09
burden1 | 8.7404e-09
burden1 | 8.3239e-09
burden1 | 6.91e-09
burden1 | 6.103e-09
burden2 | 5.5175e-09
burden2 | 3.8372e-09
burden2 | 3.6544e-09
burden2 | 3.0337e-09
X V 1.253560565 | 2.9425e-09
burden2 | 2.6794e-09
sp_cap | 2.1614e-09
X V u'sec 1 vs sec 4' | 1.6522e-09
common mode | 1.6023e-09
common mode | 1.6009e-09
common mode | 1.5955e-09
X V 1.2482420386 | 8.5681e-10
X V 1.2493284702 | 8.324e-10
X V u'sec 1 vs sec 5' | 7.5057e-10
X V u'sec 1 vs sec3' | 7.4934e-10
sp_mag | 3.2381e-10
X V u'sec 1 vs sec 2' | 2.7397e-10
Name | t4a_0_re
Value | ureal(4.6353063384460295745331e-07,5.6754136853021215609315e-08,83.1,label='t4a_0_re')
Name | Uncertainty contribution
burden1 | 1.9005e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
burden1 | 1.2568e-08
burden1 | 1.1915e-08
sp_mag | 9.8427e-09
burden1 | 8.7404e-09
burden2 | 8.3436e-09
burden1 | 8.3239e-09
burden1 | 6.91e-09
burden1 | 6.103e-09
burden2 | 5.5175e-09
burden2 | 5.2308e-09
burden2 | 3.8372e-09
burden2 | 3.6544e-09
burden2 | 3.0337e-09
X V 1.253560565 | 2.9425e-09
burden2 | 2.6794e-09
X V 1.2469499331 | 2.2135e-09
sp_cap | 2.1614e-09
X V u'sec 1 vs sec 4' | 1.6522e-09
common mode | 1.6039e-09
common mode | 1.6023e-09
common mode | 1.6009e-09
common mode | 1.5984e-09
common mode | 1.5955e-09
X V 1.2512508096 | 1.0079e-09
X V 1.2482420386 | 8.5681e-10
X V 1.2493284702 | 8.324e-10
X V u'sec 1 vs sec 5' | 7.5057e-10
X V u'sec 1 vs sec3' | 7.4934e-10
sp_mag | 3.2381e-10
X V u'sec 1 vs sec 2' | 2.7397e-10
Name | t4b_0_re
Value | ureal(3.3483667265617715144851e-07,4.540447908556786848778e-08,59.1,label='t4b_0_re')
Name | Uncertainty contribution
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
burden1 | 1.3728e-08
sp_mag | 9.8427e-09
burden1 | 8.7404e-09
burden1 | 8.3239e-09
burden1 | 6.91e-09
burden1 | 6.103e-09
burden2 | 6.0271e-09
burden2 | 3.8372e-09
burden2 | 3.6544e-09
burden2 | 3.0337e-09
burden2 | 2.6794e-09
sp_cap | 2.1614e-09
X V u'sec 1 vs sec 4' | 1.6522e-09
common mode | 1.6023e-09
common mode | 1.6011e-09
common mode | 1.6009e-09
X V 1.24912609317 | 1.389e-09
X V 1.2482420386 | 8.5681e-10
X V 1.2493284702 | 8.324e-10
X V u'sec 1 vs sec 5' | 7.5057e-10
X V u'sec 1 vs sec3' | 7.4934e-10
sp_mag | 3.2381e-10
X V u'sec 1 vs sec 2' | 2.7397e-10
Name | t5_0_re
Value | ureal(1.4885293057987330331399e-07,3.3113760397561489068858e-08,31.4,label='t5_0_re')
Name | Uncertainty contribution
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
burden1 | 8.7404e-09
burden1 | 8.3239e-09
burden1 | 6.103e-09
burden2 | 3.8372e-09
burden2 | 3.6544e-09
burden2 | 2.6794e-09
sp_cap | 2.1614e-09
common mode | 1.6023e-09
common mode | 1.6009e-09
X V 1.2482420386 | 8.5681e-10
X V 1.2493284702 | 8.324e-10
sp_mag | 3.2381e-10
Name | t6_0_re
Value | ureal(1.6853760073991750651019e-07,3.9284628201413368432597e-08,45.3,label='t6_0_re')
Name | Uncertainty contribution
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
sp_mag | 9.8427e-09
burden1 | 8.7404e-09
burden1 | 8.3239e-09
burden1 | 6.91e-09
burden1 | 6.103e-09
burden2 | 3.8372e-09
burden2 | 3.6544e-09
burden2 | 3.0337e-09
burden2 | 2.6794e-09
sp_cap | 2.1614e-09
X V u'sec 1 vs sec 4' | 1.6522e-09
common mode | 1.6023e-09
common mode | 1.6009e-09
X V 1.2482420386 | 8.5681e-10
X V 1.2493284702 | 8.324e-10
X V u'sec 1 vs sec 5' | 7.5057e-10
X V u'sec 1 vs sec3' | 7.4934e-10
sp_mag | 3.2381e-10
X V u'sec 1 vs sec 2' | 2.7397e-10
Name | t7_0_re
Value | ureal(2.9059883099032838204098e-07,4.9937603472885897551218e-08,72.5,label='t7_0_re')
Name | Uncertainty contribution
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
ct_stability_re | 1.7e-08
burden1 | 1.2568e-08
burden1 | 1.1915e-08
sp_mag | 9.8427e-09
burden1 | 8.7404e-09
burden1 | 8.3239e-09
burden1 | 6.91e-09
burden1 | 6.103e-09
burden2 | 5.5175e-09
burden2 | 5.2308e-09
burden2 | 3.8372e-09
burden2 | 3.6544e-09
burden2 | 3.0337e-09
X V 1.253560565 | 2.9425e-09
burden2 | 2.6794e-09
sp_cap | 2.1614e-09
X V u'sec 1 vs sec 4' | 1.6522e-09
common mode | 1.6023e-09
common mode | 1.6009e-09
common mode | 1.5984e-09
common mode | 1.5955e-09
X V 1.2512508096 | 1.0079e-09
X V 1.2482420386 | 8.5681e-10
X V 1.2493284702 | 8.324e-10
X V u'sec 1 vs sec 5' | 7.5057e-10
X V u'sec 1 vs sec3' | 7.4934e-10
sp_mag | 3.2381e-10
X V u'sec 1 vs sec 2' | 2.7397e-10
Name | t1_0_im
Value | ureal(1.0082521370847727929019e-07,1.1093074439595479275836e-08,10.2,label='t1_0_im')
Name | Uncertainty contribution
ct_stability_im | 1e-08
burden1 | 4.1338e-09
burden2 | 1.8149e-09
common mode | 1.6009e-09
Y V 1.2493284702 | 3.3357e-10
Name | t2_0_im
Value | ureal(2.4829298212244689706039e-07,3.5239427063789087646795e-08,9.34,label='t2_0_im')
Name | Uncertainty contribution
sp_cap | 2.9902e-08
burden1 | 1.018e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
burden2 | 4.4693e-09
burden1 | 4.1338e-09
burden2 | 1.8149e-09
common mode | 1.6009e-09
sp_mag | 1.0203e-09
Y V 1.2493284702 | 3.3357e-10
Name | t3_0_im
Value | ureal(3.2463980252905974050901e-07,4.4156391015612720429516e-08,21.3,label='t3_0_im')
Name | Uncertainty contribution
sp_cap | 2.9902e-08
burden1 | 1.331e-08
burden1 | 1.018e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
burden1 | 8.7404e-09
burden1 | 8.5892e-09
burden2 | 5.8435e-09
burden2 | 4.4693e-09
burden1 | 4.1338e-09
burden2 | 3.8373e-09
burden2 | 3.7709e-09
sp_mag | 2.3864e-09
burden2 | 1.8149e-09
sp_cap | 1.6923e-09
common mode | 1.6023e-09
common mode | 1.6009e-09
common mode | 1.5955e-09
Y V u'sec 1 vs sec 4' | 1.3711e-09
sp_mag | 1.0203e-09
Y V u'sec 1 vs sec3' | 8.937e-10
Y V u'sec 1 vs sec 5' | 8.9097e-10
Y V 1.253560565 | 4.3666e-10
Y V u'sec 1 vs sec 2' | 4.1248e-10
Y V 1.2493284702 | 3.3357e-10
Name | t4a_0_im
Value | ureal(3.8471723227838879750941e-07,5.1401606742046084855406e-08,35.1,label='t4a_0_im')
Name | Uncertainty contribution
sp_cap | 2.9902e-08
burden1 | 1.5773e-08
burden1 | 1.331e-08
burden1 | 1.2595e-08
burden1 | 1.018e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
burden1 | 8.7404e-09
burden1 | 8.5892e-09
burden2 | 6.9249e-09
burden2 | 5.8435e-09
burden2 | 5.5294e-09
burden2 | 4.4693e-09
burden1 | 4.1338e-09
burden2 | 3.8373e-09
burden2 | 3.7709e-09
sp_mag | 2.3864e-09
burden2 | 1.8149e-09
sp_cap | 1.6923e-09
common mode | 1.6039e-09
common mode | 1.6023e-09
common mode | 1.6009e-09
common mode | 1.5984e-09
common mode | 1.5955e-09
Y V u'sec 1 vs sec 4' | 1.3711e-09
Y V 1.2469499331 | 1.0804e-09
sp_mag | 1.0203e-09
Y V u'sec 1 vs sec3' | 8.937e-10
Y V u'sec 1 vs sec 5' | 8.9097e-10
Y V 1.253560565 | 4.3666e-10
Y V u'sec 1 vs sec 2' | 4.1248e-10
Y V 1.2493284702 | 3.3357e-10
Name | t4b_0_im
Value | ureal(2.9901376890068024098904e-07,4.3791381428237719996548e-08,20.9,label='t4b_0_im')
Name | Uncertainty contribution
sp_cap | 2.9902e-08
burden1 | 1.226e-08
burden1 | 1.018e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
burden1 | 8.7404e-09
burden1 | 8.5892e-09
burden2 | 5.3822e-09
burden2 | 4.4693e-09
burden1 | 4.1338e-09
burden2 | 3.8373e-09
burden2 | 3.7709e-09
sp_mag | 2.3864e-09
burden2 | 1.8149e-09
sp_cap | 1.6923e-09
common mode | 1.6023e-09
common mode | 1.6011e-09
common mode | 1.6009e-09
Y V u'sec 1 vs sec 4' | 1.3711e-09
sp_mag | 1.0203e-09
Y V u'sec 1 vs sec3' | 8.937e-10
Y V u'sec 1 vs sec 5' | 8.9097e-10
Y V u'sec 1 vs sec 2' | 4.1248e-10
Y V 1.24912609317 | 3.3798e-10
Y V 1.2493284702 | 3.3357e-10
Name | t5_0_im
Value | ureal(2.0949218988641458423738e-07,3.7847331666922360413851e-08,12.2,label='t5_0_im')
Name | Uncertainty contribution
sp_cap | 2.9902e-08
burden1 | 1.018e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
burden1 | 8.5892e-09
burden2 | 4.4693e-09
burden1 | 4.1338e-09
burden2 | 3.7709e-09
burden2 | 1.8149e-09
common mode | 1.6023e-09
common mode | 1.6009e-09
sp_mag | 1.0203e-09
Y V 1.2493284702 | 3.3357e-10
Name | t6_0_im
Value | ureal(2.1318096767013130172699e-07,4.0444304436833418761175e-08,15.7,label='t6_0_im')
Name | Uncertainty contribution
sp_cap | 2.9902e-08
burden1 | 1.018e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
burden1 | 8.7404e-09
burden1 | 8.5892e-09
burden2 | 4.4693e-09
burden1 | 4.1338e-09
burden2 | 3.8373e-09
burden2 | 3.7709e-09
sp_mag | 2.3864e-09
burden2 | 1.8149e-09
sp_cap | 1.6923e-09
common mode | 1.6023e-09
common mode | 1.6009e-09
Y V u'sec 1 vs sec 4' | 1.3711e-09
sp_mag | 1.0203e-09
Y V u'sec 1 vs sec3' | 8.937e-10
Y V u'sec 1 vs sec 5' | 8.9097e-10
Y V u'sec 1 vs sec 2' | 4.1248e-10
Y V 1.2493284702 | 3.3357e-10
Name | t7_0_im
Value | ureal(3.0719056706604356117791e-07,4.7345862461703896845478e-08,27.2,label='t7_0_im')
Name | Uncertainty contribution
sp_cap | 2.9902e-08
burden1 | 1.331e-08
burden1 | 1.2595e-08
burden1 | 1.018e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
ct_stability_im | 1e-08
burden1 | 8.7404e-09
burden1 | 8.5892e-09
burden2 | 5.8435e-09
burden2 | 5.5294e-09
burden2 | 4.4693e-09
burden1 | 4.1338e-09
burden2 | 3.8373e-09
burden2 | 3.7709e-09
sp_mag | 2.3864e-09
burden2 | 1.8149e-09
sp_cap | 1.6923e-09
common mode | 1.6023e-09
common mode | 1.6009e-09
common mode | 1.5984e-09
common mode | 1.5955e-09
Y V u'sec 1 vs sec 4' | 1.3711e-09
sp_mag | 1.0203e-09
Y V u'sec 1 vs sec3' | 8.937e-10
Y V u'sec 1 vs sec 5' | 8.9097e-10
Y V 1.253560565 | 4.3666e-10
Y V u'sec 1 vs sec 2' | 4.1248e-10
Y V 1.2493284702 | 3.3357e-10