## uncertainties
Name | t1_8_re
Value | ureal(5.824682371572669241697e-07,1.993428573960083088234e-07,5.63,label='t1_8_re')
Name | Uncertainty contribution
common mode -3.009864e-07 | 1.9352e-07
X V 0.01033486054 | 4.3e-08
Name | t2_8_re
Value | ureal(5.723090228144818086896e-07,2.009109244398359998316e-07,5.81,label='t2_8_re')
Name | Uncertainty contribution
common mode -3.009864e-07 | 1.9352e-07
X V 0.01033486054 | 4.3e-08
Name | t3_8_re
Value | ureal(7.736857698997074309029e-07,3.514186768903674383734e-07,16.5,label='t3_8_re')
Name | Uncertainty contribution
common mode -5.1147355e-08 | 2.0125e-07
common mode 1.4303445e-07 | 1.9899e-07
common mode -3.009864e-07 | 1.9352e-07
X V 0.01033486054 | 4.3e-08
X V 0.010050661152 | 3.9765e-08
X V 0.009937809202 | 2.1929e-08
Name | t4a_8_re
Value | ureal(1.038180191202589000115e-06,4.561561705782857048405e-07,27.7,label='t4a_8_re')
Name | Uncertainty contribution
common mode -5.1147355e-08 | 2.0125e-07
common mode 1.7373328333333333e-07 | 2.0049e-07
common mode -4.195670998636364e-08 | 1.998e-07
common mode 1.4303445e-07 | 1.9899e-07
common mode -3.009864e-07 | 1.9352e-07
X V 0.0100101239122 | 5.303e-08
X V 0.01033486054 | 4.3e-08
X V 0.010050661152 | 3.9765e-08
X V 0.00997541341277 | 3.2812e-08
X V 0.009937809202 | 2.1929e-08
Name | t4b_8_re
Value | ureal(8.46156616801231766019e-07,3.620648193578103396334e-07,18.3,label='t4b_8_re')
Name | Uncertainty contribution
common mode 1.7718176250000002e-07 | 2.0154e-07
common mode -5.1147355e-08 | 2.0125e-07
common mode -3.009864e-07 | 1.9352e-07
X V 0.00992343080679 | 9.0306e-08
X V 0.01033486054 | 4.3e-08
X V 0.009937809202 | 2.1929e-08
Name | t5_8_re
Value | ureal(4.693741526426807432862e-07,2.857224021983431125163e-07,10.9,label='t5_8_re')
Name | Uncertainty contribution
common mode -5.1147355e-08 | 2.0125e-07
common mode -3.009864e-07 | 1.9352e-07
X V 0.01033486054 | 4.3e-08
X V 0.009937809202 | 2.1929e-08
Name | t6_8_re
Value | ureal(4.89058822802724999422e-07,2.864037362411797377299e-07,11.1,label='t6_8_re')
Name | Uncertainty contribution
common mode -5.1147355e-08 | 2.0125e-07
common mode -3.009864e-07 | 1.9352e-07
X V 0.01033486054 | 4.3e-08
X V 0.009937809202 | 2.1929e-08
Name | t7_8_re
Value | ureal(6.898572172173961683885e-07,4.080629503792401257171e-07,22.3,label='t7_8_re')
Name | Uncertainty contribution
common mode -5.1147355e-08 | 2.0125e-07
common mode -4.195670998636364e-08 | 1.998e-07
common mode 1.4303445e-07 | 1.9899e-07
common mode -3.009864e-07 | 1.9352e-07
X V 0.0100101239122 | 5.303e-08
X V 0.01033486054 | 4.3e-08
X V 0.010050661152 | 3.9765e-08
X V 0.009937809202 | 2.1929e-08
Name | P2as_fifth_8_re
Value | ureal(8.879379461388020276655e-07,4.253125354738741429175e-07,17.1,label='P2as_fifth_8_re')
Name | Uncertainty contribution
common mode -5.1147355e-08 | 2.415e-07
common mode 1.4303445e-07 | 2.3879e-07
common mode -3.009864e-07 | 2.3222e-07
sp_mag | 5.3112e-08
X V 0.01033486054 | 5.16e-08
X V 0.010050661152 | 4.7717e-08
X V 0.009937809202 | 2.6315e-08
Name | e6_8_re
Value | ureal(-6.87425145837776914864e-07,1.13161166304151684716e-06,7.97,label='e6_8_re')
Name | Uncertainty contribution
common mode 1.5678807477499999e-07 | 1.0048e-06
X V 0.009952504002 | 3.0014e-07
common mode -5.1147355e-08 | 2.415e-07
common mode 1.4303445e-07 | 2.3879e-07
common mode -3.009864e-07 | 2.3222e-07
Name | t1_8_im
Value | ureal(7.31566349709060038063e-08,1.967282594295232073834e-07,5.34,label='t1_8_im')
Name | Uncertainty contribution
common mode -3.7803181e-08 | 1.9352e-07
Y V 0.01033486054 | 3.3597e-08
Name | t2_8_im
Value | ureal(2.206244033848756083416e-07,1.99418591344457613723e-07,5.63,label='t2_8_im')
Name | Uncertainty contribution
common mode -3.7803181e-08 | 1.9352e-07
Y V 0.01033486054 | 3.3597e-08
sp_cap | 2.9902e-08
Name | t3_8_im
Value | ureal(2.738197328686413203064e-07,3.501228351932751059553e-07,16.3,label='t3_8_im')
Name | Uncertainty contribution
common mode -3.37780785e-08 | 2.0125e-07
common mode 5.9040335e-08 | 1.9899e-07
common mode -3.7803181e-08 | 1.9352e-07
Y V 0.009937809202 | 3.5865e-08
Y V 0.01033486054 | 3.3597e-08
Y V 0.010050661152 | 3.2508e-08
sp_cap | 2.9902e-08
Name | t4a_8_im
Value | ureal(3.508864959411051990976e-07,4.555946645755966299793e-07,27.5,label='t4a_8_im')
Name | Uncertainty contribution
common mode -3.37780785e-08 | 2.0125e-07
common mode 4.887434172083333e-08 | 2.0049e-07
common mode -1.0472012736363637e-08 | 1.998e-07
common mode 5.9040335e-08 | 1.9899e-07
common mode -3.7803181e-08 | 1.9352e-07
Y V 0.0100101239122 | 5.8047e-08
Y V 0.009937809202 | 3.5865e-08
Y V 0.00997541341277 | 3.539e-08
Y V 0.01033486054 | 3.3597e-08
Y V 0.010050661152 | 3.2508e-08
sp_cap | 2.9902e-08
Name | t4b_8_im
Value | ureal(2.573531413247926365443e-07,3.623472143618020409569e-07,18.3,label='t4b_8_im')
Name | Uncertainty contribution
common mode 5.012269503214286e-08 | 2.0154e-07
common mode -3.37780785e-08 | 2.0125e-07
common mode -3.7803181e-08 | 1.9352e-07
Y V 0.00992343080679 | 9.3511e-08
Y V 0.009937809202 | 3.5865e-08
Y V 0.01033486054 | 3.3597e-08
sp_cap | 2.9902e-08
Name | t5_8_im
Value | ureal(1.526454800358498974063e-07,2.857923812680952201285e-07,11,label='t5_8_im')
Name | Uncertainty contribution
common mode -3.37780785e-08 | 2.0125e-07
common mode -3.7803181e-08 | 1.9352e-07
Y V 0.009937809202 | 3.5865e-08
Y V 0.01033486054 | 3.3597e-08
sp_cap | 2.9902e-08
Name | t6_8_im
Value | ureal(1.563342578195666148959e-07,2.860253257272563041382e-07,11,label='t6_8_im')
Name | Uncertainty contribution
common mode -3.37780785e-08 | 2.0125e-07
common mode -3.7803181e-08 | 1.9352e-07
Y V 0.009937809202 | 3.5865e-08
Y V 0.01033486054 | 3.3597e-08
sp_cap | 2.9902e-08
Name | t7_8_im
Value | ureal(2.528968894987630018692e-07,4.07425568663316112846e-07,22.2,label='t7_8_im')
Name | Uncertainty contribution
common mode -3.37780785e-08 | 2.0125e-07
common mode -1.0472012736363637e-08 | 1.998e-07
common mode 5.9040335e-08 | 1.9899e-07
common mode -3.7803181e-08 | 1.9352e-07
Y V 0.0100101239122 | 5.8047e-08
Y V 0.009937809202 | 3.5865e-08
Y V 0.01033486054 | 3.3597e-08
Y V 0.010050661152 | 3.2508e-08
sp_cap | 2.9902e-08
Name | P2as_fifth_8_im
Value | ureal(4.542227524846835060502e-07,4.299772690620616102285e-07,17.7,label='P2as_fifth_8_im')
Name | Uncertainty contribution
common mode -3.37780785e-08 | 2.415e-07
common mode 5.9040335e-08 | 2.3879e-07
common mode -3.7803181e-08 | 2.3222e-07
sp_mag | 9.214e-08
Y V 0.009937809202 | 4.3038e-08
Y V 0.01033486054 | 4.0316e-08
Y V 0.010050661152 | 3.9009e-08
sp_cap | 2.9902e-08
Name | e6_8_im
Value | ureal(-1.6203670689161238914e-06,1.11604917283684383447e-06,7.54,label='e6_8_im')
Name | Uncertainty contribution
common mode 2.0647363499999997e-07 | 1.0048e-06
common mode -3.37780785e-08 | 2.415e-07
common mode 5.9040335e-08 | 2.3879e-07
common mode -3.7803181e-08 | 2.3222e-07
Y V 0.009952504002 | 2.2609e-07